## W-2
[42 empty] | 木造軸組 |  |  |  | W－2 設備からの漏水
※枠組壁工法に共通する積算項目リストを含む
工事科目 | 工事概要 |  |  |  | W-2-001 |  |  |  | W-2-002 | [7 empty] | W-2-003 | [5 empty] | W-2-004 | [6 empty] | W-2-005 | [10 empty] | W-2-006 | [8 empty] | W-2-007
[5 empty] | 混合水栓の接続部品の交換 |  |  |  | 給湯配管の取替え、再固定 | [7 empty] | 給水・給湯配管接続部のガスケット交換 | [5 empty] | 継手の交換 | [6 empty] | 大便器と排水配管接続部の取付け直し | [10 empty] | 給水配管ルートの変更 | [8 empty] | 洗濯機防水パン・トラップの取付け直し
[5 empty] | 積算項目 | 工事手順 |  |  | 積算項目 | 工事手順 | [6 empty] | 積算項目 | 工事手順 |  |  |  |  | 積算項目 | 工事手順 | [5 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [9 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [7 empty] | 積算項目 | 工事手順
[6 empty] | 1.事前調査 | 2.当該部分の取替え | 3.水圧・通水試験 |  | 1.事前調査 | 2.周辺内装仕上材等の撤去 | 3.当該配管の撤去 | 4.新規配管の取付け | 5.水圧・通水試験 | 6.内外装仕上げ復旧 | 7.片付け・清掃 |  | 1.事前調査 | 2.ガスケットの締め直し、または交換 | 3.水圧・通水試験 | 4.内装仕上材等の復旧 | 5.片付け・清掃 |  | 1.事前調査 | 2.周辺内装仕上材等の撤去 | 3.継手の交換 | 4.水圧・通水試験 | 5.内装仕上げ復旧 | 6.片付け・清掃 |  | 1.事前調査 | 2.周辺内装仕上材等の撤去 | 3.床の下地補強 | 4.配管の調整 | 5.床仕上げ施工 | 6-1.便器の取付け（ﾌﾗﾝｼﾞ式の場合） | 6-2便器の取付け（排水ｿｹｯﾄ式の場合） | 6-3便器の取付け（床上排水式の場合） | 7.片付け・清掃 | 8.排水試験 |  | 1.事前調査 | 2.周辺内装仕上材等の撤去 | 3.接触している給・排水管の撤去 | 4.床の補強 | 5.新規配管施工（排水管、給水管位置の入れ替え） | 6.水圧・通水・排水試験 | 7.内装仕上材等の復旧 | 8.片付け・清掃 |  | 1.事前調査 | 2.排水ﾄﾗｯﾌﾟの部品手配 | 3.排水ﾄﾗｯﾌﾟの部品の交換と洗濯機防水ﾊﾟﾝの据付 | 4.通水試験 | 5.片付け、清掃
| 内訳項目 | コード | 摘要 | 単位
01.直接仮設工事 | 墨出し | 01001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 養生 | 01002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 運搬 | 01003 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 整理清掃 | 01004 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 災害防止 | 01005 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 電力用水 | 01006 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 足場設置 | 01008 |  | 式 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [17 empty] | ○
| その他 | 01010 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
02.撤去工事 | 床下地撤去 | 02012 |  | ㎡ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [11 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○
| 床仕上げ撤去 | 02011 |  | ㎡ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [11 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  |  | ○
| 内壁下地撤去 | 02010 |  | ㎡ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | [15 empty] | ○ |  | ○
| 内壁仕上げ撤去 | 02009 |  | ㎡ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | [15 empty] | ○ |  | ○
| 天井下地撤去 | 02006 |  | ㎡ | [18 empty] | ○
| 天井仕上げ撤去 | 02005 |  | ㎡ |  |  |  |  | ○
| 防水パン・トラップの撤去 | 02053 |  | 式 | [45 empty] | ○ |  |  | ○
| 既設便器撤去 | 02054 |  | 式
| 撤去材処分 | 02058 |  | 式 |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  |  | ○
07.内装工事 | 床下地処理 | 07005 |  | ㎡ |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [12 empty] | ○ | [6 empty] | ○
| 床仕上げ | 07006 |  | ㎡ |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ |  |  | ○
| 床下地補強 | 07012 |  | m |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ | [12 empty] | ○ |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 壁下地処理 | 07003 |  | ㎡ |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | [7 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [12 empty] | ○ | [6 empty] | ○
| 壁仕上げ | 07004 |  | ㎡ |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | [7 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [12 empty] | ○ | [6 empty] | ○
| 天井下地処理 | 07001 |  | ㎡ |  |  |  |  | ○
| 天井仕上げ | 07002 |  | ㎡ | [25 empty] | ○ | [10 empty] | ○
| 点検口設置 | 07028 |  | ヶ所 |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [12 empty] | ○ | [6 empty] | ○
09.設備工事 | 混合水栓の接続部品の交換 | 09030 |  | ヶ所 | ○ |  | ○
| 給水管交換 | 09009 |  | m |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | [27 empty] | ○ |  |  | ○ |  | ○
| 排水管交換 | 09011 |  | m | [36 empty] | ○ |  |  | ○ |  | ○
| 排水管調整 | 09015 |  | ヶ所 | [25 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
| 給湯管交換 | 09010 |  | m |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○
| ガスケット交換 | 09031 |  | ヶ所 | [12 empty] | ○ |  | ○
| 配管交換 | 09007 |  | m | [18 empty] | ○ |  |  | ○
| 防水パン・トラップの据付け | 09032 |  | 式 | [45 empty] | ○ |  |  | ○
| シール材充填 | 09038 |  | m | [25 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | ○ |  |  | ○
| 継手交換 | 09033 |  | ヶ所 | [18 empty] | ○ |  |  | ○
| 付属部品取付け | 09039 |  | 式 | [18 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | [11 empty] | ○ |  |  | ○
| 便器取付け | 09021 |  | 式 | [25 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○
| フランジ調整 | 09034 |  | ヶ所 | [25 empty] | ○ | [5 empty] | ○
| ソケット調整 | 09035 |  | ヶ所 | [25 empty] | ○ | [6 empty] | ○
10.総合仮設 | 準備 | 10001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 運搬 | 10002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 整理清掃 | 10003 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 電力用水 | 10004 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 仮設建物設置 | 10005 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 機械器具 | 10007 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 環境安全 | 10008 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| その他 | 10009 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
11.諸経費 | 現場経費 | 11001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 一般管理費等 | 11002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○