## W-3
[53 empty] | 木造軸組 |  |  |  | W－3 結露 | [69 empty] | 木造軸組 |  |  |  | W－3 結露
[66 empty] | ※枠組壁工法に共通する積算項目リストを含む | [73 empty] | ※枠組壁工法に共通する積算項目リストを含む
工事科目 | 工事概要 |  |  |  | W-3-001 | [7 empty] | W-3-002 |  |  |  |  | W-3-003 | [5 empty] | W-3-004 | [8 empty] | W-3-005 | [6 empty] | W-3-006 | [7 empty] | W-3-101 | [7 empty] | W-3-101’ | [10 empty] | W-3-102 | [7 empty] | W-3-103 | [7 empty] | W-3-501 | [11 empty] | W-3-502 | [5 empty] | W-3-503 | [5 empty] | W-3-601 | [10 empty] | W-3-602 | [7 empty] | W-3-602’ | [7 empty] | W-3-603
[5 empty] | 防露型の便器・ロータンクに交換 | [7 empty] | 結露受、結露排水口の追加 |  |  |  |  | 熱交換型換気扇の設置 | [5 empty] | 湿度連動型換気扇の設置 | [8 empty] | 換気扇連動給気口の設置 | [6 empty] | 給水配管・排水配管等の防露被覆 | [7 empty] | 外壁断熱材の交換(充填断熱工法で屋内側から施工する場合) | [7 empty] | 外壁断熱材の交換(外張断熱工法で屋外側から施工する場合) | [10 empty] | 天井断熱材の不連続部分の修正 | [7 empty] | 床断熱材のたれ下がり防止再施工 | [7 empty] | 外壁通気層構法の採用 | [11 empty] | 熱橋部の断熱処理 | [5 empty] | 壁防湿層の再施工 | [5 empty] | 所定の性能の断熱サッシに交換 | [10 empty] | 床下防湿処置（防湿フィルム敷き込みの場合） | [7 empty] | 床下防湿処置（防湿コンクリート打ちの場合） | [7 empty] | 小屋裏換気口、換気装置の増設・拡大
[5 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [6 empty] | 積算項目 | 工事手順 |  |  |  | 積算項目 | 工事手順 |  |  |  |  | 積算項目 | 工事手順 | [7 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [5 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [6 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [6 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [9 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [6 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [6 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [10 empty] | 積算項目 | 工事手順 |  |  |  |  | 積算項目 | 工事手順 |  |  |  |  | 積算項目 | 工事手順 | [9 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [6 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [6 empty] | 積算項目 | 工事手順
[6 empty] | 1.事前調査 | 2.便器の取外し・ﾛｰﾀﾝｸの取り外し | 3.床部の撤去 | 4.下地の再施工 | 5.仕上の再施工 | 6.便器取付・ﾛｰﾀﾝｸ取付（洗浄管に防露取付） | 7.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.トップライトの勾配の確保 | 3.結露受の施工 | 4.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.外壁穴開け | 3.配線工事 | 4.機器取付け・結線 | 5.給・排気の状況確認 |  | 1.事前調査 | 2.天井仕上材の撤去 | 3.外壁穴開け | 4.配線工事 | 5.機器取付け・結線 | 6.天井仕上再施工 | 7.グリル取付け | 8.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.外壁穴開け | 3.配線工事 | 4.給気口取付け・結線 | 5.換気扇との連動確認 | 6.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.補償箇所の内装材の撤去 | 3.結露水の拭き取り | 4.被覆工事 | 5.通水してしばらく様子を見る | 6.内装仕上げ | 7.片付け、清掃 |  | 1.事前調査 | 2.仕上げ材等の撤去 | 3.断熱材の撤去 | 4.断熱材の施工 | 5.防湿フィルム張り | 6.内装仕上げ材等の施工 | 7.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.内装仕上げ材等の撤去 | 3.断熱材の撤去 | 4.防湿フィルム張り | 5.断熱材の施工 | 6.透湿防水シート張り | 7.通気胴縁を施工 | 8.外装仕上げ材等の施工 | 9.通気確認 | 10.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.天井仕上材の一部撤去 | 3.結露箇所の乾燥 | 4.断熱材の敷込み | 5.工事用の開口を補修 | 6.内装仕上げ | 7.片付け、清掃 |  | 1.事前調査 | 2.床下進入口を開口 | 2’.床材の撤去 | 3.断熱材の（取替えと）圧着再施工 | 4.室内側から押してみて、断熱材がたわんだり、たれたりしないかを確認 | 5.床材の再施工 | 6.片付け、清掃 |  | 1.事前調査 | 2.外壁材（及び透湿防水ｼｰﾄ・断熱材等）の撤去 | 3.断熱材張り | 4.防湿フィルム張り | 5.防虫網・水切り金物の取付け | 6.透湿防水シート張り | 7.通気層胴縁を施工（厚さ15mm程度） | 8.外装材張り | 9.通気確認 | 10.軒裏仕上げ施工 | 11.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.作業ｽﾍﾟｰｽ確保のための内装材の除去 | 3.汚れ、しみ部の清掃と乾燥 | 4.熱橋部の断熱処理 | 5.内装仕上げ |  | 1.事前調査 | 2.（必要な範囲の）内装材の撤去 | 3.防湿フィルムの施工 | 4.内装仕上げ | 5.片付け、清掃 |  | 1.事前調査 | 2.サッシの取外しと周囲の一部撤去 | 3.周囲の乾燥、カビ取り | 4.内壁側防湿フィルム巻込の確認 | 5.外壁側防水テープなどの巻込確認 | 6.断熱サッシ枠の取付け | 7.枠周囲の断熱材充填 | 8.内外装材の復旧 | 9.障子部取付け | 10.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.床下への進入口の設置 | 3.床下全体の換気・乾燥 | 4.防湿ﾌｨﾙﾑの敷き込み | 5.ズレ止め | 6.床下への進入口の補修 | 7.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.床下への進入口の設置 | 3.床下全体の換気・乾燥 | 4.砂利敷き込み | 5.コンクリートの打込み（60ｍｍ以上） | 6.床下への進入口の補修 | 7.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.足場設置 | 3.取付用開口の設置 | 4.換気口部品の取付け | 5.片付け、清掃 | 6.最終確認
| 内訳項目 | コード | 摘要 | 単位
01.直接仮設工事 | 墨出し | 01001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 養生 | 01002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 運搬 | 01003 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 整理清掃 | 01004 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 災害防止 | 01005 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 電力用水 | 01006 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 足場設置 | 01008 |  | 式 | [8 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ○
| その他 | 01010 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
02.撤去工事 | 床下地撤去 | 02012 |  | ㎡ | ○ |  |  | ○ | [31 empty] | ○ |  | ○ | [32 empty] | ○ |  |  | ○ | [39 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○
| 床仕上げ撤去 | 02011 |  | ㎡ | ○ |  |  | ○ | [31 empty] | ○ |  | ○ | [32 empty] | ○ |  |  | ○ | [39 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○
| 内壁下地撤去 | 02010 |  | ㎡ | [35 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [42 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○
| 内壁仕上げ撤去 | 02009 |  | ㎡ | [35 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [42 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○
| 天井下地撤去 | 02006 |  | ㎡ | [35 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [75 empty] | ○ |  |  | ○
| 天井仕上げ撤去 | 02005 |  | ㎡ | [19 empty] | ○ |  | ○ | [13 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ | [25 empty] | ○ |  | ○ | [36 empty] | ○ |  |  | ○
| 外壁下地撤去 | 02008 |  | ㎡ | [78 empty] | ○ |  | ○ | [21 empty] | ○ |  | ○
| 外壁仕上げ撤去 | 02007 |  | ㎡ | [78 empty] | ○ |  | ○ | [21 empty] | ○ |  | ○
| 外部天井下地撤去 | 02004 |  | ㎡ | [78 empty] | ○ |  | ○
| 外部天井仕上げ撤去 | 02003 |  | ㎡ | [78 empty] | ○ |  | ○
| 建具撤去 | 02014 |  | ヶ所 | [8 empty] | ○ |  | ○ | [91 empty] | ○ |  | ○
| 既設便器撤去 | 02054 |  | ヶ所 | ○ |  | ○
| 既設ロータンク撤去 | 02055 |  | ヶ所 | ○ |  | ○
| 断熱材撤去 | 02029 |  | ㎡ | [43 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [23 empty] | ○ |  | ○ | [21 empty] | ○ |  | ○
| 防水シート撤去 | 02048 |  | ㎡ | [78 empty] | ○ |  | ○ | [21 empty] | ○ |  | ○
| 撤去材処分 | 02058 |  | 式 | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ | [13 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○
03.基礎工事 | 床下換気・乾燥 | 03033 |  | 式 | [113 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
| 防湿フィルム取付け | 03053 |  | ㎡ | [113 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
| 砂利地業 | 03037 |  | ㎡ | [121 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 乾燥砂敷込み | 03035 |  | ㎡ | [113 empty] | ○ |  |  | ○
| コンクリート打込み | 03020 |  | ㎥ | [121 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 溶接金鋼取付け | 03036 |  | ㎡ | [121 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
04.躯体工事 | 穴開け | 04053 |  | 式 | [13 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○
06.外装工事 | 壁下地処理 | 06001 |  | ㎡ | [51 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | [18 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | [15 empty] | ○ | [7 empty] | ○
| 壁仕上げ | 06002 |  | ㎡ | [8 empty] | ○ | [42 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | [18 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | [15 empty] | ○ | [7 empty] | ○
| 壁胴縁取付け | 06007 |  | ㎡ | [51 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | [18 empty] | ○ | [7 empty] | ○
| 通気層胴縁取付け | 06046 |  | ㎡ | [51 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [19 empty] | ○ | [6 empty] | ○
| 外部天井下地処理 | 06003 |  | ㎡ | [78 empty] | ○ | [9 empty] | ○
| 外部天井仕上げ | 06004 |  | ㎡ | [78 empty] | ○ | [9 empty] | ○
| 断熱材敷込み | 06044 |  | ㎡ | [51 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [21 empty] | ○ |  |  | ○
| シール材充填 | 06027 |  | m | [51 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | [18 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | [42 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 壁面換気口取付け | 06065 |  | ヶ所 | [129 empty] | ○ |  |  | ○ | ○
| 軒天換気口取付け | 06066 |  | ヶ所 | [129 empty] | ○ |  |  | ○ | ○
| 水切取付け | 06057 |  | m | [78 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 防虫網取付け | 06070 |  | ヶ所 | [78 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 透湿防水シート張り | 06076 |  | ㎡ | [51 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [20 empty] | ○ | [5 empty] | ○
| 防湿シート張付け | 06034 |  | ㎡ | [51 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [22 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [19 empty] | ○ |  |  |  | ○ | ○
07.内装工事 | 床仕上げ | 07006 |  | ㎡ | ○ |  |  |  |  | ○ | [29 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [28 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [36 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○
| 床根太取付け | 07013 |  | ㎡ | ○ |  |  |  | ○ | [30 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [28 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [36 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○
| 床下地板取付け | 07014 |  | ㎡ | ○ |  |  |  | ○ | [30 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [28 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [36 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○
| 壁下地処理 | 07003 |  | ㎡ | [35 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ | [46 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○
| 壁仕上げ | 07004 |  | ㎡ | [8 empty] | ○ | [26 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ | [46 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○
| 天井下地処理 | 07001 |  | ㎡ | [19 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [9 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ | [12 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 天井仕上げ | 07002 |  | ㎡ | [19 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [9 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ | [12 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [21 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 点検口設置 | 07028 |  | ヶ所 | [19 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [36 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | [13 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [17 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○
| 断熱処理（くるむ） | 07018 |  | ヶ所 | [90 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 断熱処理（吹付け） | 07019 |  | ㎡ | [90 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 防湿シート張付け | 07023 |  | ㎡ | [43 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [47 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○
| 防水テープ張付け | 07024 |  | m | [102 empty] | ○ |  |  |  | ○ | ○
| 断熱材敷込み | 07017 |  | ㎡ | [43 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [14 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [27 empty] | ○ |  |  |  | ○ | ○
| シール材充填 | 07031 |  | m | [102 empty] | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○
| 断熱材充填 | 07016 |  | m | [102 empty] | ○ | [6 empty] | ○
08.建具工事 | 建具取付け | 08001 |  | ヶ所 | [8 empty] | ○ |  |  | ○ | [90 empty] | ○ | [5 empty] | ○
| シール材充填 | 08017 |  | m | [8 empty] | ○ |  |  | ○
| 断熱サッシ取付け | 08014 |  | ヶ所 | [102 empty] | ○ | [8 empty] | ○
09.設備工事 | 配線 | 09004 |  | m | [13 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
| シール材充填 | 09038 |  | m | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
| 熱交換型換気扇取付け | 09016 |  | ヶ所 | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 湿度連動型換気扇取付け | 09017 |  | ヶ所 | [19 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 換気扇連動給気口取付け | 09018 |  | ヶ所 | [28 empty] | ○ |  |  |  | ○
| グリル取付け | 09025 |  | ヶ所 | [19 empty] | ○ | [6 empty] | ○
| 給水管被覆 | 09012 |  | m | [35 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 給湯管被覆 | 09013 |  | m | [35 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 排水管被覆 | 09014 |  | m | [35 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 防露型便器取付け | 09020 |  | ヶ所 | ○ | [5 empty] | ○
| 防露型ロータンク取付け | 09022 |  | ヶ所 | ○ | [5 empty] | ○
10.総合仮設 | 準備 | 10001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 運搬 | 10002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 整理清掃 | 10003 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 電力用水 | 10004 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 仮設建物設置 | 10005 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 機械器具 | 10007 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 環境安全 | 10008 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| その他 | 10009 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
11.諸経費 | 現場経費 | 11001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 一般管理費等 | 11002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○